|  |  |
| --- | --- |
|  Согласовано Заместитель Главы Нязепетровского муниципального округа по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.Ю. Волкова |  УтверждаюНачальник ОСП ООО «Теплоснаб»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.И. Рясов |

План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025 – 2026 гг. котельной МКОУ Шемахинская СОШ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Виды запланированных мероприятий | Дата проведения |
| 1 | Техническое обслуживание котельного и насосного оборудования согласно регламентов производителей | Июнь – июль 2025 г. |
| 2 | Промывка и опрессовка котельного оборудования и тепловых сетей согласно балансовой принадлежности | Июнь – июль 2025 г. |
| 3 | Техническое освидетельствование и диагностика котельного оборудования | 2025 г.(согласно сроков) |
| 4 | Текущий ремонт теплотрассы протяженностью 200 м (замена утеплителя, обмотка фольмотканью) | Июнь 2025 г. |

|  |  |
| --- | --- |
|  Согласовано Заместитель Главы Нязепетровского муниципального округа по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.Ю. Волкова |  УтверждаюНачальник ОСП ООО «Теплоснаб»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.И. Рясов |

План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025 – 2026 гг. котельной МКОУ СОШ №2 г. Нязепетровска

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Виды запланированных мероприятий | Дата проведения |
| 1 | Техническое обслуживание котельного и насосного оборудования согласно регламентов производителей | Июнь – июль 2025 г. |
| 2 | Промывка и опрессовка котельного оборудования и тепловых сетей согласно балансовой принадлежности | Июнь – июль 2025 г. |
| 3 | Техническое освидетельствование и диагностика котельного оборудования | 2025 г.(согласно сроков) |
| 4 | Замена затворов 4 шт, d 76 | Июнь 2025 г. |
|  Согласовано Заместитель Главы Нязепетровского муниципального округа по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.Ю. Волкова |   УтверждаюНачальник ОСП ООО «Теплоснаб»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.И. Рясов |

План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025 – 2026 гг. котельной МКОУ Ситцевская СОШ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Виды запланированных мероприятий | Дата проведения |
| 1 | Техническое обслуживание котельного и насосного оборудования согласно регламентов производителей | Июнь – июль 2025 г. |
| 2 | Промывка и опрессовка котельного оборудования и тепловых сетей согласно балансовой принадлежности | Июнь – июль 2025 г. |
| 3 | Техническое освидетельствование и диагностика котельного оборудования | 2025 г.(согласно сроков) |
| 4 | Ремонт здания (штукатурка задней стены 8 м2 | Июнь 2025 г. |
| 5 | Ремонт крыши 10 м2 | Июль 2025 г. |
| 6 | Бетонирование пола 4 м2 | Июль 2025г. |
|  Согласовано Заместитель Главы Нязепетровского муниципального округа по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.Ю. Волкова |  УтверждаюНачальник ОСП ООО «Теплоснаб»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.И. Рясов |

План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025 – 2026 гг. котельной МКОУ Ункурдинская СОШ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Виды запланированных мероприятий | Дата проведения |
| 1 | Техническое обслуживание котельного и насосного оборудования согласно регламентов производителей | Июнь – июль 2025 г. |
| 2 | Промывка и опрессовка котельного оборудования и тепловых сетей согласно балансовой принадлежности | Июнь – июль 2025 г. |
| 3 | Техническое освидетельствование и диагностика котельного оборудования | 2025 г.(согласно сроков) |
| 4 | Ремонт крыши здания котельной 10 м2 | Июнь 2025 г. |
| 5 | Побелка здания котельной 60 м2 | Июль 2025 г. |
| 6 | Замена сетевого насоса КМ 80-65-160 | Июль 2025г. |
|   Согласовано Заместитель Главы Нязепетровского муниципального округа по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.Ю. Волкова |   УтверждаюНачальник ОСП ООО «Теплоснаб»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.И. Рясов |

План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025 – 2026 гг. котельной МКДОУ Ситцевский детский сад «Елочка»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Виды запланированных мероприятий | Дата проведения |
| 1 | Техническое обслуживание котельного и насосного оборудования согласно регламентов производителей | Июнь – июль 2025 г. |
| 2 | Промывка и опрессовка котельного оборудования и тепловых сетей согласно балансовой принадлежности | Июнь – июль 2025 г. |
| 3 | Техническое освидетельствование и диагностика котельного оборудования | 2025 г.(согласно сроков) |
| 4 | Побелка здания 50 м2 | Июнь 2025 г. |
| 5 | Ремонт стены котельной (штукатурка 4 м2 ) | Июль 2025 г. |
| 6 | Бетонирование пола 2 м2 | Июль 2025г. |