Администрация  Нязепетровского муниципального района

Челябинской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.12.2015 г.  № 683

г. Нязепетровск

Об утверждении проекта планировки территории (с проектом межевания в его составе) «Размещение линейного объекта – газопровода среднего и низкого давления, ГРПШ, для газоснабжения жилых домов по ул. Коминтерна, ул. Худякова, ул. Вайнера, ул. Некрасова в г. Нязепетровске Челябинской области»

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев проект планировки территории  (с проектом межевания в его составе) «Размещение линейного объекта – газопровода среднего и низкого давления, ГРПШ, для газоснабжения жилых домов по ул. Коминтерна, ул. Худякова, ул. Вайнера, ул. Некрасова в г. Нязепетровске Челябинской области» (далее по тексту – проект планировки территории), с учетом протокола проведения публичных слушаний по проекту планировки от 19.10.2015 г., администрация Нязепетровского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый проект планировки территории.

- Проект планировки территории подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Нязепетровского муниципального района.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования (обнародования).

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Нязепетровского

муниципального района                                                                                       В.Г. Селиванов

ООО "ГАЗТЕПЛОПРОЕКТ"

Челябинская обл., г. Миасс, ул. Академика Павлова, оф. 316. Тел.:57-04-57

ШИФР:	ППТ 330 - 07.15

ЭКЗ. 1

ПРОЕКТ  ПЛАНИРОВКИ  ТЕРРИТОРИИ

(с проектом межевания в его составе)

Размещение линейного объекта - газопровода среднего и низкого давления, ГРПШ, для газоснабжение жилых домов  по

ул. Коминтерна, ул. Худякова, ул. Вайнера, ул. Некрасова в

г. Нязепетровске Челябинской обл.

I - IV ЧАСТЬ

Стадия:      П

Директор ООО «ГазТеплоПроект»:                                Бородин С.В.

Выполнил:                                                                            Бородина М.М.

г. Миасс, 2015 г.

1. Сведения об объекте и его краткая характеристика

1.1 Основные технические параметры объекта

Проектом планировки территории предлагается размещение подземно-надземной сети газопровода среднего и низкого давления, установка ГРПШ, с целью газоснабжения индивидуальных жилых домов (52шт.). Назначение газопровода - отопительные нужды, горячее водоснабжение и пищеприготовление. Установленный объем потребления газа составляет 149 м. куб./час (согласно техническим условиям).

Точкой подключения является существующий стальной надземный газопровод среднего давления Ду219мм, на пересечении ул. Вайнера и ул. Пролетарская, в районе жилого дома №6. От точки подключения запланирован надземный стальной газопровод Ду63мм и установка газораспределительного пункта шкафного типа (ГРПШ) по у. Вайнера. Проектируемый ГРПШ-RG/2МВ-2У1-ГГ может использоваться, в перспективе, для газоснабжения еще около 350 индивидуальных жилых домов (существующих либо проектируемых).

От запланированного ГРПШ проведена сеть подземного газопровода низкого давления из полиэтиленовых труб различного диаметра по жилым улицам вдоль проезжей части (либо под ней). От основной ветки проектируемого газопровода низкого давления запланированы газопроводы-вводы в жилые дома, либо в хозяйственные постройки, примыкающие к жилым домам. Газопроводы-вводы проходят по приусадебным участкам.

Основная сеть подземного газопровода низкого давления запланирована воль проезжих частей с гравийным покрытие. В случае когда такой способ прокладки не возможен, газопровод прокладывается под проезжей частью. Такой способ оправдан при стесненных условиях, в которых планируется провести сеть газопровода. Обязательным условием в таких ситуациях является восстановление проезжей части после проведения строительных работ.

Проектируемая сеть газопровода состоит из:

Газопровод среднего давления:

- надземный газопровод среднего давления (Рр≤  0,3МПа) из стальной трубы Ду57мм;

- подземный газопровод среднего давления (Рр≤  0,3МПа) из стальной трубы Ду57мм;

- подземный газопровод среднего давления (Рр≤  0,3МПа) из полиэтиленовой трубы Ду63мм;

Газопровод низкого давления:

- подземный газопровод низкого давления  из стальной трубы Ду219; 57мм;

- подземный газопровод низкого давления  из полиэтиленовой трубы Ду225; 160; 110; 90; 63мм;

Газораспределительный пункт шкафного типа:

- ГРПШ-RG/2МВ-2У1-ГГ -  1шт.

Вводы газопроводов в здания следует предусматривать непосредственно в помещение, где установлено газоиспользующее оборудование, или в смежное с ним помещение, соединенное открытым проемом.

Качество природного газа должно соответствовать ГОСТ 5542.

Подземная часть газопровода низкого давления пересекает следующие объекты капитального строительства:

- существующий водопровод питьевой Ду75мм.

Проектируемая система газоснабжения не пересекает  земельные участки, стоящие на кадастровом учете, согласно Государственному Кадастру Недвижимости (ГКН).